1  ANALYSE FONCTIONNELLE

Soit le système de levage ci-dessous

Il existe deux types de motorisations par conséquent deux platines amovibles. Celles-ci sont constituées principalement d’un variateur adapté au type de moteur, de boutons poussoirs : « mise sous tension » « montée » et « descente » et de 3 contacteurs : ligne, montée et descente.

Le coffret de sécurité est composé en face avant de :

- de 2 afficheurs : sortie « effort » (poids) et de la vitesse (tr/mn)

- de boutons poussoirs : marche (mise sous tension du système), arrêt, forçage FC1 (dépassement du 1er niveau de surcourse)

- de voyants : sous tension, frein moteur, marche.

- d’un arrêt d’urgence et d’un interrupteur général à clé

Le coffret de sécurité est composé ( à l’intérieur) :

- appareillage de protection : disjoncteur magnétothermique différentiel, de coupe-circuit à fusible

- de 2 transformateurs : 240V/24 V

- d’une carte électronique : alimentation des afficheurs

- de 3 contacteurs

Mode de marches :

Ils sont réduits à une commande manuelle par boutons poussoirs sur la platine amovible. (S4 montée ; S5 : descente). Lorsqu’un bouton est actionné, le frein à manque de courant est alimenté et libère l’arbre moteur.

Les détecteurs de fin de course haut et bas définissent la course maximum de la charge, c'est à dire la zone de travail ou de fonctionnement. Si un des détecteurs est actionné, le moteur n'est plus alimenté et le frein bloque la partie opérative

Il est possible également de raccorder un automate à la platine permettant ainsi de programmer un

cycle de montée/descente sans intervention manuelle.

Synoptique du système :

1.1)	Donner l’actigramme de niveau A-0 du système de levage. Préciser les contraintes de pilotages.

1.2)	Compléter l’actigramme de niveau A0 du système de levage sur la page suivante.

1.3)	Donner 4 composants ou matériels faisant partie de la PC, PO et partie dialogue.

2  TRANSCODEUR

Soit la table de vérité ci-contre faisant apparaître la correspondance entre le code binaire naturel et le code de Gray.

2.1)	Compléter le tableau ci-dessous .

| Binaire naturel | Gray |
| --- | --- |
| D | C | B | A | d | c | b | a |

2.2)		Démontrer que chacun des deux transcodeurs nécessite seulement trois portes OU exclusif à 2 entrées et donner le logigramme.

3  DISTRIBUTEUR DE BOISSONS

Un distributeur de boissons en boîtes propose du coca-cola et du fanta. L’appareil possède 2 boutons de commande pour sélectionner la boisson désirée :

« c1 » pour le coca-cola,				« f1 » pour le fanta,

Deux capteurs détectent que des boissons sont bien présentes dans l’appareil :

- « c2 » pour le coca-cola (c2 = 1 lorsque des boîtes de coca-cola sont présentes),

- « f2 » pour le fanta (f2 = 1 lorsque des boîtes de fanta sont présentes),

Une pièce (p) de 1euro est nécessaire pour obtenir la boisson désirée. Une trappe s’ouvre suivant la boisson désirée :

- « T1 » pour la trappe du coca-cola,		« T2 » pour la trappe du fanta,

Un monnayeur (M) rend la pièce dans les cas suivants :

- pas de boisson disponible dans l’appareil,

- appui sur plusieurs boutons de commande à la fois,

- choix d’une boisson qui n’est plus présente dans l’appareil,

De plus des voyants signalent l’absence des différentes boissons dans l’appareil :

- « H1 » pour le coca-cola,			« H2 » pour le fanta,

  - Compléter la table de vérité représentant le fonctionnement du système.

| c1 | c2 | f1 | f2 | p | T1 | T2 | M | H1 | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |

  - Rechercher pour chaque sortie le tableau de Karnaugh en prenant le modèle ci-dessous.

|  | f1.f2.p |
| --- | --- |
| c1.c2 |  |

  - Donner les équations simplifiées (au maximum) des sorties T1, T2, M, H1 et H2 .

4  CONTRÔLE D’UNE CHAUDIERE D’UNE CENTRALE THERMIQUE

Une chaudière de centrale thermique contient 3 brûleurs. L’état des brûleurs (présence flamme) est contrôlé par trois capteurs b1, b2 et b3. (Niveau logique 1 si présence flamme)

Les capteurs provoquent l’activation :

- d’une préalerte P si un et un seul brûleur sur les trois est en défaut (non allumé)

- d’une alarme A avec arrêt complet de la chauffe si deux ou trois brûleurs sont en défaut

- d’une signalisation F si les trois brûleurs fonctionnent.

  - Compléter la table de vérité ci-dessous :

| Brûleur b1 | Brûleur b2 | Brûleur b3 | Préalerte P | Alarme A | Fonctionnement correct F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |

  - Donner les équations simplifiées de F, P et A.

  - Solution 1 :	logigramme avec des fonctions NON, ET, OU, NON OU, NON ET.

Etablir le logigramme et dresser la liste des circuits intégrés nécessaires en utilisant la documentation technique à votre disposition pages 4 et 5.

  - Solution 2 :	logigramme avec des fonctions NON ET.

Ecrire les équations en fonction NON ET et établir le logigramme et dresser la liste des circuits intégrés nécessaires en utilisant la documentation technique à votre disposition pages 4 et 5.

  - Solution 3 :	logigramme avec des fonctions NON OU.

Ecrire les équations en fonction NON OU et établir le logigramme et dresser la liste des circuits intégrés nécessaires en utilisant la documentation technique à votre disposition pages 4 et 5.

NB : Pour chaque logigramme à dessiner, vous devez donner le schéma qui nécessite le moins de circuits logiques possible.

Fonctions logiques : technologie MOS.

5  MELANGEUR

Mise en situation.

- Un réservoir doseur M avec une pompe P et une électrovanne de remplissage E. L'électrovanne A assure la vidange du doseur.

- Une cuve T avec un circuit de réchauffage commandé par l'électrovanne C. Un circuit de refroidissement avec son électrovanne D. L'évacuation de T est assurée par l'électrovanne F. - Un agitateur Ag assure le mélange et la température homogène du liquide.

Fonctionnement

- Conditions de départ du cycle : M vide et action sur un bouton-poussoir S1.

- Lorsque M est plein, le liquide est vidé (ouverture de A) dans la cuve T.

- Dès que M est vide, ouverture de l'électrovanne B, la cuve T se remplit.

- Lorsque la cuve est pleine, l'électrovanne B se ferme, C s'ouvre et l'agitateur Ag fonctionne. - Lorsque la température atteint 60° C (capteur b5), l'électrovanne C se ferme.

- 60 secondes après la fermeture de C, l'électrovanne D s'ouvre jusqu'à ce que la température soit descendue à 20° C (capteur b6).

- Lorsque cette température est atteinte, D se ferme, l'agitateur s'arrête, l'électrovanne F s'ouvre jusqu'à ce que la cuve soit vide. L'installation est alors revenue au repos.

- Le cycle complet devra être effectué 3 fois avant de demande un nouvel ordre de l’opérateur (S1)

Spécifications technologiques

( L'alimentation en énergie électrique est assurée par le réseau 3 X 400 V + N + PE

( Le circuit de commande est alimenté en 24 V AC

|  |  | Repère | Adresse API |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompe: | Moteur asynchrone triphasé à cage protégé par relais thermique F1 | KM1 | O0,1 |
| Agitateur: | Moteur asynchrone triphasé à cage protégé par relais thermique F2 | KM2 | O0,2 |
| Vannes: | électrovannes | A à F | O0,4 à O0,9 |
| Capteurs: | Niveau haut cuve M | b1 | I0,1 |
|  | Niveau bas cuve M | b2 | I0,2 |
|  | Niveau haut cuve T | b3 | I0,3 |
|  | Niveau bas cuve T | b4 | I0,4 |
|  | Température = 60 °C | b5 | I0,5 |
|  | Température = 20 °C | b6 | I0,6 |
| Organes de commande: | bouton-poussoir « arrêt d'urgence » | SATU | I0,7 |
|  | bouton-poussoir « départ cycle » | S1 | I0,0 |

Travail demandé

Établir le GRAFCET niveau commande à l’aide des mnémoniques données dans le tableau ci-dessus.

6  PESAGE ET TRANSPORT DE SABLE

Mise en situation.

Un transporteur à benne assure le remplissage en sable d'une trémie peseuse. Lorsque le poids P1 de sable stocké dans la trémie est atteint, un dispositif ouvre la trémie et le tapis roulant évacue le sable.

|  | Position initiale de la machine: La trémie est fermée; Le transporteur est immobilisé dans l'axe de la trémie. La benne est ouverte en position haute. |
| --- | --- |

Description du cycle:

A partir d'une information de début de cycle ( S1) la chronologie des actions est la suivante:

- déplacement de la benne vers la gauche jusqu'à l'axe du tas de sable.

- descente de la benne, fermeture  puis la remontée de la benne ;  elle se déplace ensuite  à droite jusqu'à l'axe de la trémie.

- descente de la benne, ouverture puis  remontée.

Ce cycle se répète jusqu'au moment où le poids P1 est atteint, ce qui entraîne simultanément:

- le démarrage du tapis et l'ouverture de la trémie  jusqu'à affichage du poids P0 ( trémie vide)

L’arrivée en P0 provoque les actions suivantes :

- fermeture de  la trémie,

- puis arrêt du tapis roulant 30 secondes après.

Choix technologique:

Actionneurs:

- Transporteur:

  - translation : moteur asynchrone triphasé( 230/400v) démarrage direct, deux sens de

  - rotation (protection du moteur par un disjoncteur).

  - levage : moteur asynchrone triphasé ( 400/660v),  démarrage direct, deux sens de  rotation. (protection du moteur par un disjoncteur).

- Tapis roulant: moteur asynchrone triphasé ( 230/400v)  démarrage direct, un sens de rotation.

- Vidange trémie : vérin pneumatique double effet commandé par un distributeur à pilotage Électropneumatique bistable (une bobine pour l'ouverture, une autre pour la fermeture).

- Commande de la benne: dispositif électromagnétique à verrouillage mécanique

(une bobine pour l'ouverture, une autre pour la fermeture).

Capteurs :  capteur de position de type étanche  ( technologie tout ou rien)

Repérage :

| Repère | Fonction | Variable A.P.I. |
| --- | --- | --- |
| Sd | Fin de course droit | %I1.1 |
| Sg | Fin de course gauche | %I1.2 |
| Sh | Benne en position haute | %I1.3 |
| Sb | Benne en position basse | %I1.4 |
| Sbo | Benne ouverte | %I1.5 |
| Sbf | Benne fermée | %I1.6 |
| Sto | Trémie ouverte | %I1.7 |
| Stf | Trémie fermée | %I1.8 |
| P1 | Poids atteint | %I1.9 |
| P0 | Trémie vidée | %I1.10 |
| S1 | Bouton poussoir départ cycle : | %I1.11 |
| S0 | Arrêt d'urgence : | %I1.12 |
| KMTG | Moteur de translation gauche | %Q2.1 |
| KMTD | Moteur de translation droit | %Q2.2 |
| KMTR | Moteur du tapis roulant | %Q2.3 |
| KVTO | Vidange trémie Ouverture | %Q2.4 |
| KVTF | Vidange trémie Fermeture | %Q2.5 |
| KCBO | Commande de benne ouverture | %Q2.6 |
| KCBF | Commande de benne fermeture | %Q2.7 |
| KMLM | Moteur de levage montée | %Q2.8 |
| KMLD | Moteur de levage descente | %Q2.9 |

Travail  demandé :

Proposer un Grafcet niveau commande à l’aide des mnémoniques données ci-dessus.

# Text boxes

MEDIAN

Câble

Alimentation triphasée

3*400 V~+ N + PE

(=0,7

Treuil

Fin de course

Surcourse

Coffret de sécurité

Moteur à courant alternatif

Moteur à courant continu

Charge variable

0 à 250 kg

Platine amovible

D

d

C

c

B

b

A

a

d

D

c

C

b

Actigramme de niveau A0

B

a

A

Gray - Binaire

Capteur d’effort

Binaire- Gray